URG-2000-01K 双连续细颗粒物采样仪

仪器描述

URG-2000-01K 双连续细颗粒物采样仪能够采集颗粒样品、半挥发性有机物和预设时间段内的质量。该采样器可以同时采集 4 对样品，用来做平行样品和质量保证。URG- 2000-01K 维护量低，在无人看管的状态下，可独立连续运行 4 天，是偏远地区颗粒物和挥发性有机物连续采样的理想选择。

仪器应用

- 影响能见度和空气质量的颗粒物的来源解析研究

- 排放源污染物性质研究

- 发电厂污染贡献率研究

- 污染物对人体健康影响的研究

- 与酸雨相关的酸性及碱性污染物影响量化研究

仪器特点

- 该仪器具有体积流量控制器和恒温控制器

- 能够实现查看和编程的多重设定

- 低维护，可在无人看管状态下连续采样 4 天，尤其适合于偏远地区

- 内部组件可交替使用

仪器参数

- 采样流量：

电源要求：115VAC/220VAC

切割粒径：2.5μm

- 仪器尺寸：36”×22”×13.5”

- 仪器重量：80 磅